昆明市滇池管理局

昆明滇池水务股份有限公司

关于洛龙河污水处理厂临时停产更换高压计量

互感器及低压柜母排的公告

洛龙河污水处理厂（以下简称“洛龙河厂”）高压互感器开裂，再生水厂配电室地基下沉导致低压柜母排变形，存在安全隐患，不利于工厂持续稳定运行。

为有效解决上述问题，保障工厂安全稳定运行，经报请主管部门批准同意，洛龙河厂拟于3月25日临时停产更换高压互感器及低压柜变形的母排。本次施工预计总时长约13小时，停电时长约5小时，影响处理水量1.3万吨。

维修期间，昆明滇池水务公司将加强值守，在保障安全的前提下，协调和督促施工单位加紧维修，维修完成后将及时恢复生产。

特此公告。

昆明市滇池管理局

昆明滇池水务股份有限公司

2025年3月24日